| № п/п | Наименование | Уровень (ступень) образования программы (направление подготовки, специальности, профессии) | Профессия. Наименование квалификаций |  | Срок получения СПО на базе среднего (полного) общего образования (год, мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код | Наименование |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основная профессиональная образовательная программа - программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих | Среднее профессиональное образование | 13.01.03 19929 19927 | Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанции Электрослесарь по ремонту электрических машин | 10 месяцев |

## «Образование»

## 1.Сведения о нормативных сроках обучения

2. Описание основной профессиональной образовательной программы

Профессия 13.01.03.Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций

Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 13.01.03.Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций предполагает освоение обучающимися основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, утвержденного приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации №734 от 2 августа 2013 года. Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения образования и присваиваемые квалификации приводятся в таблице 1.

Таблица 1

| Уровень образования, необходимый для приема на обучение | Наименование квалификаций | Срок получения СПО в очной форме обучения |
| --- | --- | --- |
| Среднее общее образование | электрослесарь по ремонту электрических машин | 10 месяцев |
|  | электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций |  |

Область профессиональной деятельности выпускников: техническое обслуживание и ремонт электротехнического оборудования электростанции под контролем лиц технического надзора.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

электрические машины и электрооборудование электрических станций; техническая документация.

Обучающийся по профессии 13.01.03. Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций готовится к следующим видам деятельности по ремонту электрических машин:

- Определение и устранение неисправностей и  дефектов оборудования и аппаратуры.

- Выполнение текущего и капитального ремонта по типовой номенклатуре турбогенераторов и их возбудителей, синхронных компенсаторов и оборудования их присоединения.

по ремонту электрооборудования электрических станций:

- Выполнение ремонта, монтажа, демонтажа, регулировки и наладки электрооборудования и аппаратуры напряжением до 35 кВ открытых и закрытых распределительных устройств гидроэлектростанций.

- Выполнение технического осмотра и ремонта силовых двухобмоточных трансформаторов мощностью до 40000 кВА напряжением до 110 кВ и измерительных трансформаторов напряжением до 35 кВ, реакторов.

- Выполнение текущего и капитального ремонта гидрогенераторов и их возбудителей, преобразователей.

- Выполнение эксплуатационно-ремонтного обслуживания маслоочистительной аппаратуры гидроэлектростанции.

## 3. Сведения об учебном плане

В филиале  ГПОУ «Приаргунский государственный колледж» в 2018- 2019 учебном году ведется обучение по следующим профессиям:

Профессия СПО: «Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций»

Аннотации к программам учебных дисциплин и

профессиональных модулей

ОП.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный  учебный цикл, имеет практическую направленность и межпредметные связи с учебными дисциплинами и профессиональными модулями, входящими в основную профессиональную образовательную программу ФГОС СПО по профессии 13.01.03. Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, технологических схем и аппаратов;

должен знать:

-общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей;
-основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации;
-геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем;
-требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем.

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 54 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) | 36 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 16 |
| Самостоятельная учебная работа (всего) | 18 |
| Итоговая аттестация в форме дифференциального зачёта |  |

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный  учебный цикл, имеет практическую направленность и межпредметные связи с учебными дисциплинами и профессиональными модулями, входящими в основную профессиональную образовательную программу ФГОС СПО по профессии 13.01.03. Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- контролировать выполнение заземления, зануления;

- производить контроль параметров работы электрооборудования;

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании;

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов;

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ.

должен знать:

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей;

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов;

- типы и правила графического изображения и составления электрических схем;

- условные обозначения электрических приборов и электрических машин;

- основные элементы электрических сетей;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения;

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип действия правила пуска, остановки;

- способы экономии электроэнергии;

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов;

- виды и свойства электротехнических материалов;

- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами.

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 60 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) | 40 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 10 |
| Самостоятельная учебная работа (всего) | 20 |
| Итоговая аттестация в форме дифференциального зачёта |  |

ОП.03 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный  учебный цикл, имеет практическую направленность и межпредметные связи с учебными дисциплинами и профессиональными модулями, входящими в основную профессиональную образовательную программу ФГОС СПО по профессии 13.01.03. Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте оборудования;

- пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования;

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;

- читать кинематические схемы.

должен знать:

- виды износа и деформации деталей и узлов;

- виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании и ремонте оборудования;

- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов;

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач;

- назначение и классификацию подшипников;

- основные типы смазочных устройств;

- принципы организации слесарных работ;

- трение, его виды, роль трения в технике;

- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования;

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики.

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 84 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) | 56 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 10 |
| Самостоятельная учебная работа (всего) | 28 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |  |

ОП.04  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный  учебный цикл, имеет практическую направленность и межпредметные связи с учебными дисциплинами и профессиональными модулями, входящими в основную профессиональную образовательную программу ФГОС СПО по профессии 13.01.03. Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по составу, назначению и способу приготовления;

- подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами теплового расширения;

- различать основные конструкционные материалы по физико-химическим и технологическим свойствам.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, используемых в производстве;

-  основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;

-  классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, копозиционных материалов;

-  методы измерения параметров и определение свойств материалов;

-  виды прокладочных и уплотнительных материалов;

-  виды термической и химической обработке сталей.

-основные свойства полимеров и их использование;

-способы термообработки и защиты металлов от коррозии

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 60 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) | 40 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 12 |
| Самостоятельная учебная работа (всего) | 20 |
| Итоговая аттестация в форме дифференциального зачёта |  |

ОП.05. ОХРАНА ТРУДА

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный  учебный цикл, имеет практическую направленность и межпредметные связи с учебными дисциплинами и профессиональными модулями, входящими в основную профессиональную образовательную программу ФГОС СПО по профессии 13.01.03. Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;

- пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях;

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику;

- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности

должен знать:

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда;

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;

- действие токсичных веществ на организм человека;

- законодательство в области охраны труда;

- меры предупреждения пожаров и взрывов;

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;

- общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях;

- основные источники воздействия на окружающую среду;

- основные причины возникновения пожаров и взрывов;

- особенности обеспечения безопасных условий труда в организации;

- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, система мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижение вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии;

- права и обязанности работников в области охраны труда;

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты;

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты;

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов.

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) | 32 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 12 |
| Самостоятельная учебная работа (всего) | 16 |
| Итоговая аттестация в форме дифференциального зачёта |  |

ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности»

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный  учебный цикл, имеет практическую направленность и межпредметные связи с учебными дисциплинами и профессиональными модулями, входящими в основную профессиональную образовательную программу ФГОС СПО по профессии 13.01.03. Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих  и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;

- применять первичные средства пожаротушения;

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей, и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной  и экстремальных условиях военной службы;

- оказывать первую помощь пострадавшим.

должен знать:

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

- основы военной службы и обороны государства;

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

- способы защиты населения от оружия массового поражения;

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО;

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 51 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) | 34 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 8 |
| Самостоятельная учебная работа (всего) | 17 |
| Итоговая аттестация в форме дифференциального зачёта |  |

ПМ.03  Ремонт электрических машин

Программа профессионального модуля является элементом основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального образования 13.01.03. Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ремонт электрических машин и в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК3.1. | Определять и устранять неисправности и дефекты оборудования и аппаратур |
| ПК3.2. | Выполнять текущий и капитальный ремонт по типовой номенклатуре турбогенераторов и их возбудителей, синхронных компенсаторов и оборудования их присоединения |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-выявления и устранения неисправностей и дефектов в электрических машинах;
-проверки изоляции мегомметром;
-текущего капитального ремонта по типовой номенклатуре турбогенераторов и их возбудителей, синхронных компенсаторов;

уметь:

- выполнять точные и сложные ремонтно-сварочные работы;
-слесарную обработку деталей;
-определять неисправности и дефекты в электрических машинах;
-ремонтировать уплотняющие подшипники, газоохладители и электрическую часть электрофильтров;
-определять сортамент и качество материалов, применяемых при ремонте электрических машин;

-составлять чертежи и эскизы.

знать:

-виды неисправностей в электрических машинах и способы их устранения;
-приемы работ и последовательность операций по разборке, ремонту и сборке турбогенераторов;
-конструкции турбогенераторов и их возбудителей;
-характер повреждений электрических машин, способы их выявления и устранения;
-посадки цилиндрических соединений и их обозначение;
-общие сведения о сушке и пропитке обмоток;
-общие сведения об изоляции электрических машин;

- простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки очистки устройства;

-конструкции электротехнического оборудования (ЭТО)

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 300 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) | 200 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 22 |
| Самостоятельная учебная работа (всего) | 100 |
| Учебная и производственная практики | 324 |
| в том числе: |  |
| Учебная практика | 180 |
| Производственная практика | 144 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного |  |

ПМ. 04 Ремонт электрооборудования электрических станций

Программа профессионального модуля является элементом основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального образования 13.01.03. Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ремонт электрооборудования электрических станций и в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1. | Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж, регулировку и наладку электрооборудования и аппаратуры напряжением до 35 кВ открытых и закрытых распределительных устройств гидроэлектростанций. |
| ПК 4.2. | Выполнять технический осмотр и ремонт силовых двухобмоточных трансформаторов мощностью до 40000 кВА напряжением до 110 кВ и измерительных трансформаторов напряжением до 35 кВ, реакторов |
| ПК 4.3. | Выполнять текущие и капитальные ремонты гидрогенераторов и их возбудителей, преобразователей |
| ПК 4.4. | Выполнять эксплуатационно-ремонтное обслуживание маслоочистительной аппаратуры гидроэлектростанции. |
| ОК1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- разборки, замены неисправных деталей, армировки, вакуумсушки, заливки трансформаторным маслом негерметичных маслонаполненных
вводов напряжением до 110 кВ;

- соединения медных, алюминиевых проводов методом прессовки и обжатия;

- выполнения сложных слесарных операций с обработкой по 7-10 квалитетам (2-3 класс точности) с подгонкой и доводкой;

- осмотра и ремонта измерительных трансформаторов напряжением 35 кВ, силовых трансформаторов мощностью до 40000 кВ напряжением 110 кВ;

- работ по ремонту гидрогенераторов и их возбудителей, преобразователей;

- работы по очистке и регенерации масел;
уметь:

- ремонтировать оборудование с частичной заменой элементов, проводить монтаж и демонтаж оборудования, профилактику, регулировку и наладку электрооборудования и аппаратуры открытых и закрытых распределительных устройств гидроэлектростанций (ГЭС)
напряжением до 35 кВ, кабельных линий, вводных устройств кабельной аппаратуры напряжением до 35 кВ, ревизию реакторов, дугогасящих катушек, силовых трансформаторов
без выемки и керна;

-измерять изоляцию натяжных гирлянд открытых распределительных
устройств;

-ремонтировать компрессорные установки;

- проводить технический осмотр и ремонт силовых двухобмоточных трансформаторов мощностью до 40000 кВА напряжением до 110 кВ, измерительных трансформаторов напряжением до 35 кВ, печных и сварочных (сухих и масляных) трансформаторов мощностью до 6300 кВА напряжением до 35 кВ;
- выполнять текущий и капитальный ремонты по типовой номенклатуре гидрогенераторов и их возбудителей, преобразователей;

- составлять эскизы, чертежи и схемы на простые узлы электрических машин;
- ремонтировать и обслуживать маслоочистительную аппаратуру гидроэлектростанций;

знать:

- элементы конструкции электротехнического оборудования гидроэлектростанций;
- наиболее характерные повреждения, способы их выявления и устранения;
- приемы работ и последовательность операций при разборке, ремонте и сборке электротехнического оборудования распределительных устройств (РУ) напряжением до 110 кВ;
- приемы работ при ремонте, монтаже и демонтаже силовых кабелей и соединительных муфт напряжением до 35 кВ;

- основные сведения о профилактических испытаниях электрооборудования, методах их
проведения и испытательной аппаратуре;

- назначение и конструкции кабельной аппаратуры и вводных устройств силовых кабелей напряжением до 110 кВ, соединительных, стопорных и концевых муфт различных конструкций для наружных и внутренних установок;

- технологический процесс прокладки кабелей на трассе действующих кабелей;
- назначение термосифонных и воздушных фильтров и простых устройств азотной защиты масляных трансформаторов, масляных реакторов;

-конструктивные особенности ремонтируемого оборудования;
- приемы работ и последовательность операций при ремонтах
гидрогенераторов и их возбудителей;

- конструктивные особенности гидрогенераторов и их возбудителей;
- устройство маслоочистительной аппаратуры: центрифуги, фильтр-пресса.

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, к рациональной организации труда на рабочем месте;

- правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 363 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) | 242 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 22 |
| Самостоятельная учебная работа (всего) | 121 |
| Учебная и производственная практики | 360 |
| в том числе: |  |
| Учебная практика | 180 |
| Производственная практика | 180 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного |  |

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Программа учебной дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта  по профессии 13.01.03. Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;

-основы здорового образа жизни.

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 60 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) | 40 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 40 |
| Самостоятельная учебная работа (всего) | 20 |
| Итоговая аттестация в форме дифференциального зачёта |  |

5. Календарный учебный график с приложением его копии

Учебный процесс в филиале ГПОУ "ПГК" ведется в соответствии с учебными планами, прошедшими экспертизу в ИРО Забайкальского края. Учебный процесс предполагает теоретическое обучение, учебную практику, производственную практику. Так же в графике учебного процесса отмечены экзаменационные недели, которые используются для сдачи экзаменов и недели, являющиеся каникулярными днями. Также обозначены недели, в которую проводится итоговая государственная аттестация студентов. Условные обозначения приведены на графике учебного процесса.

6. Сведения о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой

| Название программы | Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК и практик |
| --- | --- |
| Основная профессиональная образовательная программа по профессии 13.01.03. «Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций» | Общепрофессиональный цикл Техническое черчение. Электротехника. Основы технической механики и слесарных работ. Материаловедение. Охрана труда. Безопасность жизнедеятельности. Профессиональный цикл Профессиональные модули и МДК ПМ03.Ремонт электрических машин. МДК03.01.Технология ремонта электрических машин. ПМ04.Ремонт электрооборудования электрических станций. МДК04.01.Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций. Учебная и производственная практики (по профилю квалификаций). Государственная итоговая аттестация. |

## 7. Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам

ОПОП по профессии 13.01.03 «Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций»

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации - 25

за счет местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0

общее количество обучающихся за счет бюджетных ассигнований – 25

8. Уровень образования, код и наименование профессии, специальности, направления подготовки по реализуемым профессиональным образовательным программам

| Образовательные программы, уровень образования | Наименование профессии. Квалификации | Код |
| --- | --- | --- |
| Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования | Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций Электрослесарь по ремонту электрических машин | 13.01.03. 19929 19927 |